## Tabelle1
Sample | 22165 (10,17)*4
n | 2ϑ | sinϑ |  | repetitions | 𝞬 (x-rays) (Angstrom)
1 | 23.1409 | 0.20057 |  | 4 | 1.5406
2 | 46.779 | 0.39698
3
4
5
| slope | 0.19641
| c | 3.922
001 Peak |  |  |  |  | 002 Peak
n | 2ϑ | sinϑ | delta_2ϑ | delta_sinϑ | n | 2ϑ | sinϑ | delta_2ϑ | delta_sinϑ
1 | 21.3074 | 0.18487 | 0.0044 |  | 1 | 44.4842 | 0.37852 | 0.0163
2 | 21.9867 | 0.1907 | 0.0013 |  | 2 | 45.194 | 0.38425 | 0.0045
3 | 22.4354 | 0.19454 | 0.002 |  | 3 | 45.984 | 0.3906 | 0.0028
4 | 23.1409 | 0.20057 | 0.0018 |  | 4 | 46.779 | 0.39698 | 0.0012
5 | 23.8472 | 0.20661 | 0.0038 |  | 5 | 47.5014 | 0.40276 | 0.0038
6
7
8 | [7 empty] | mean values
| slope | 0.0053347 |  |  |  | slope | 0.0061206 | ƛ | 135.1235
| ƛ | 144.3942 |  |  |  | ƛ | 125.8527 | uc | 34.4531
| uc | 36.8169 |  |  |  | uc | 32.0893 | thickness | 540.4939
| thickness | 577.5769 |  |  |  | thickness | 503.4109 | thickness uc | 137.8123
Fehler übernehmen vom Gauss fit -> linear fit
PEAK 001
n | 2𝛝 (deg) | ∆_2𝛝 | 𝛝 (deg) | ∆_𝛝 | sin(𝛝) (rad) | ∆_sin𝛝 | slope | delta_slope | ƛ | ∆ƛ | uc | ∆uc
1 | 21.3074 | 0.0044 | 10.6537 | 0.0022 | 0.18487 | 0.0021621 | 0.0050858 | 0.00042416 | 151.4601 | 12.6317 | 38.619 | 3.2273
2 | 21.9867 | 0.0013 | 10.9933 | 0.00065 | 0.1907 | 0.00063807
3 | 22.4354 | 0.002 | 11.2177 | 0.001 | 0.19454 | 0.0009809
4 | 23.1409 | 0.0018 | 11.5704 | 0.0009 | 0.20057 | 0.00088171
5 | 23.8472 | 0.0038 | 11.9236 | 0.0019 | 0.20661 | 0.001859
PEAK 002
n | 2𝛝 (deg) | ∆_2𝛝 | 𝛝 (deg) | ∆_𝛝 | sin(𝛝) (rad) | ∆_sin𝛝 | slope | delta_slope | ƛ | ∆ƛ | uc | ∆uc
1 | 44.4842 | 0.0163 | 22.2421 | 0.00815 | 0.37852 | 0.0075436 | 0.0062311 | 0.00072945 | 123.6224 | 14.4721 | 31.521 | 3.6938
2 | 45.1937 | 0.0045 | 22.5968 | 0.00225 | 0.38424 | 0.0020773
3 | 45.9844 | 0.0028 | 22.9922 | 0.0014 | 0.39061 | 0.0012888 | 0.0038763
4 | 46.2513 | 0.0065 | 23.1257 | 0.00325 | 0.39275 | 0.0029888 | 0.0033458 | 0.00037875
5 | 46.7793 | 0.0012 | 23.3896 | 0.0006 | 0.39698 | 0.0005507 | 0.0061206
6 | 47.0273 | 0.0024 | 23.5136 | 0.0012 | 0.39897 | 0.0011004
7 | 47.5015 | 0.0038 | 23.7508 | 0.0019 | 0.40276 | 0.0017391
n | 2𝛝 (deg) | ∆_2𝛝 | 𝛝 (deg) | ∆_𝛝 | sin(𝛝) (rad) | ∆_sin𝛝 | slope | delta_slope | c | ∆c
1 | 23.1409 | 0.0018 | 11.5704 | 0.0009 | 0.20057 | 0.00088171 | 0.19641 | 0.0010395 | 3.9219 | 0.020758
2 | 46.7793 | 0.0012 | 23.3896 | 0.0006 | 0.39698 | 0.0005507
Mean values
| c | ∆c | ƛ | ∆ƛ | uc | ∆uc
22165 | 3.9219 | 0.020758 | 137.5413 | 9.6047 | 35.07 | 2.4525